上海迅饶IEC61850Scan使用方法说明

- 打开软件，选择中文/英文，修改IP地址和端口号

- 点击“连接”

- 数据加载成功后，左侧会出现LogicalDevices节点

- 双击 “LogicalDevices”节点后，直至设备节点

- 双击 “Device”节点后，右侧会出现虚拟节点“Device”

- 双击右侧“Device”节点，依次打开，可以在状态栏中看到某个叶子节点的值

- 在右侧叶子节点上点击右键，复制点名

- 在右侧叶子节点上点击右键，写值